**1. pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Pasūtītājs :Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija

Adrese: Lubānas iela 49, Rēzekne

Līguma priekšmets: Universālais transformatora, komplekta „Skaņa” iegāde grupu darbam skolas fizikas kabinetam.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Nosaukums | Preces apraksts | Daudzums gab. |
| 1. | Universālais transformators | * -Transformatora serdenis - I veida un U-veida, kura augstums ir 170 mm, platums ir 150 mm, svars 6 kg;
* -Primārā spole - 600 vijumi, noslogojums 2,5 A, pretestība 3,5 Ω, spoles stieples platums 0,9 mm;
* -Sekundārā spole - 72 vijumi, pārslēdzami uz 6/12/24/24/6/72 vijumiem, noslogojums 10 A, pretestība 0,23 Ω, spoles stieples diametrs 1,5 mm.
* C54106K
 | 1 |
| 2. | Komplekts grupu darbam „Skaņa”  | * universālā kastīte;
* spriegotājs;• trīsstūrveida atbalsts;• toņdakša;• plastmasas mēģenes;• silikona caurulītes;• klausāmcaurulītes uzgalis;• metāla plāksnīšu komplektsmetalafonam;• zvanu spēle (c, d, e, f, g);• bungu vālīte;• svārstību stienīši;• atsperplāksne ar uzgali;• koka lodītes;• ūdens trauciņi;• stetoskopa korpuss;• aukla;• gumijas gredzeni;• plastmasas blokflauta;• mūzikas automāta modelis;• CD ar trokšņu un skaņu ierakstiem

C3172099  | 1 |

Līguma izpildītājam ar savu transportu ir jāpiegādā prece uz pasūtītāja norādīto adresi.

Specifikāciju sastādīja:

T.Strode , 26648607